ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ пр-ва корпорации «МАНИ», Япония

| № п/п | Наименование (В кодах игл приняты следующие обозначения: тип ушка иглы: SE – пружинящая, NE – непружинящая; тип острия: M – режущая, T – колющая, Z – шпательная, B – тупоконечная, N – обратно-режущая, R – колюще-режущая; степень изогнутости иглы: H – 1/2, E – 3/8, F – 5/8, I – 5/16, G – 7/16 окружности, S – прямая; структура: L – усиленная, LL – массивная, F – тонкая, абдоминальная) | Код |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Иглы для общей хирургии |
|  | ИИгла колющая 15 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-TH 15 |
|  | ИИгла колющая 18 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-TH 18 |
|  | ИИгла колющая 21 мм, 1/2 (d=0,68 мм) | SE-TH 21 |
|  | ИИгла колющая 24 мм, 1/2 (d=0,68 мм) | SE-TH 24 |
|  | ИИгла колющая 28 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-TH 28 |
|  | ИИгла колющая 32 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-TH 32 |
|  | ИИгла колющая 36 мм, 1/2 (d=0,88 мм) | SE-TH 36 |
|  | ИИгла колющая 41 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-TH 41 |
|  | ИИгла колющая 45 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-TH 45 |
|  | ИИгла колющая 50 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-TH 50 |
|  | ИИгла колющая 55 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-TH 55 |
|  | ИИгла колющая 60 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-TH 60 |
|  | ИИгла колющая 65 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-TH 65 |
|  | ИИгла колющая 70 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-TH 70 |
|  | ИИгла колющая 18 мм, 3/8 (d=0,58 мм) | SE-TE 18 |
|  | ИИгла колющая 21 мм, 3/8 (d=0,68 мм) | SE-TE 21 |
|  | ИИгла колющая 24 мм, 3/8 (d=0,68 мм) | SE-TE 24 |
|  | ИИгла колющая 28 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-TE 28 |
|  | ИИгла колющая 32 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-TE 32 |
|  | ИИгла колющая 36 мм, 3/8 (d=0,88 мм) | SE-TE 36 |
|  | ИИгла колющая 41 мм, 3/8 (d=0,98 мм) | SE-TE 41 |
|  | ИИгла колющая 45 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-TE 45 |
|  | ИИгла колющая 50 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-TE 50 |
|  | ИИгла колющая 55 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-TE 55 |
|  | ИИгла колющая 60 мм, 3/8 (d=1,18 мм) | SE-TE 60 |
|  | ИИгла колющая 65 мм, 3/8 (d=1,18 мм) | SE-TE 65 |
|  | ИИгла колющая 36 мм, прямая (d=0,88 мм) | SE-ТS 36 |
|  | ИИгла колющая 45 мм, прямая (d=1,08 мм) | SE-ТS 45 |
|  | ИИгла колющая 53 мм, прямая (d=1,08 мм) | SE-ТS 53 |
|  | ИИгла колющая массивная 28 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-ТH 28 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 32 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-ТH 32 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 36 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-ТH 36 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 40 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-ТH 40 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 45 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-ТH 45 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 50 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-ТH 50 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 55 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-ТH 55 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 60 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-ТH 60 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 65 мм, 1/2 (d=1,38 мм) | SE-ТH 65 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 70 мм, 1/2 (d=1,38 мм) | SE-ТH 70 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 28 мм, 5/8 (d=0,98 мм) | SE-ТF 28 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 32 мм, 5/8 (d=0,98 мм) | SE-ТF 32 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 36 мм, 5/8 (d=1,18 мм) | SE-ТF 36 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 40 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-ТF 40 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 45 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-ТF 45 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 50 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-ТF 50 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 55 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-ТF 55 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 60 мм, 5/8 (d=1,38 мм) | SE-ТF 60 LL |
|  | ИИгла колющая массивная 65 мм, 5/8 (d=1,38 мм) | SE-ТF 65 LL |
|  | ИИгла колющая тупоконечная 41 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-BH 41 |
|  | ИИгла колющая тупоконечная 51 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-BH 51 |
|  | ИИгла колющая тупоконечная 66 мм, 1/2 (d=1,38 мм) | SE-BH 66 |
|  | ИИгла колющая 28 мм, 1/2 (обычное ушко) (d=0,78 мм) | NE-TH 28 |
|  | ИИгла колюще-режущая 22 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-RH 22 |
|  | ИИгла колюще-режущая 25 мм, 1/2 (d=0,25 мм) | SE-RH 25 |
|  | ИИгла колюще-режущая 29 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-RH 29 |
|  | ИИгла колюще-режущая 35 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-RH 35 |
|  | ИИгла колюще-режущая 46 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-RH 46 |
|  | ИИгла колюще-режущая 60 мм, 1/2 (d=1,38 мм) | SE-RH 60 |
|  | ИИгла режущая 15 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-MH 15 |
|  | ИИгла режущая 18 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-MH 18 |
|  | ИИгла режущая 21 мм, 1/2 (d=0,68 мм) | SE-MH 21 |
|  | ИИгла режущая 24 мм, 1/2 (d=0,68 мм) | SE-MH 24 |
|  | ИИгла режущая 28 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-MH 28 |
|  | ИИгла режущая 32 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-MH 32 |
|  | ИИгла режущая 36 мм, 1/2 (d=0,88 мм) | SE-MH 36 |
|  | ИИгла режущая 41 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-MH 41 |
|  | ИИгла режущая 45 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-MH 45 |
|  | ИИгла режущая 50 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-MH 50 |
|  | ИИгла режущая 55 мм, 1/2 (d=1,08 мм) | SE-MH 55 |
|  | ИИгла режущая 60 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-MH 60 |
|  | ИИгла режущая 65 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-MH 65 |
|  | ИИгла режущая 70 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 70 |
|  | ИИгла режущая 15 мм, 3/8 (d=0,53 мм) | SE-ME 15 |
|  | ИИгла режущая 18 мм, 3/8 (d=0,58 мм) | SE-ME 18 |
|  | ИИгла режущая 21 мм, 3/8 (d=0,68 мм) | SE-ME 21 |
|  | ИИгла режущая 24 мм, 3/8 (d=0,68 мм) | SE-ME 24 |
|  | ИИгла режущая 28 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-ME 28 |
|  | ИИгла режущая 32 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-ME 32 |
|  | ИИгла режущая 36 мм, 3/8 (d=0,88 мм) | SE-ME 36 |
|  | ИИгла режущая 41 мм, 3/8 (d=0,98 мм) | SE-ME 41 |
|  | ИИгла режущая 45 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-ME 45 |
|  | ИИгла режущая 50 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-ME 50 |
|  | ИИгла режущая 55 мм, 3/8 (d=1,08 мм) | SE-ME 55 |
|  | ИИгла режущая 60 мм, 3/8 (d=1,18 мм) | SE-ME 60 |
|  | ИИгла режущая 65 мм, 3/8 (d=1,18 мм) | SE-ME 65 |
|  | ИИгла режущая 70 мм, 3/8 (d=1,28 мм) | SE-ME 70 |
|  | ИИгла режущая 24 мм, прямая (d=0,68 мм) | SE-MS 24 |
|  | ИИгла режущая 32 мм, прямая (d=0,78 мм) | SE-MS 32 |
|  | ИИгла режущая 36 мм, прямая (d=0,88 мм) | SE-MS 36 |
|  | ИИгла режущая 41 мм, прямая (d=0,98 мм) | SE-MS 41 |
|  | ИИгла режущая 45 мм, прямая (d=1,08 мм) | SE-MS 45 |
|  | ИИгла режущая 53 мм, прямая (d=1,08 мм) | SE-MS 53 |
|  | ИИгла режущая 60 мм, прямая (d=1,18 мм) | SE-MS 60 |
|  | ИИгла режущая массивная 28 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-MH 28 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 32 мм, 1/2 (d=0,98 мм) | SE-MH 32 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 36 мм, 1/2 (d=1,18 мм) | SE-MH 36 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 40 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 40 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 45 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 45 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 50 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 50 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 55 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 55 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 60 мм, 1/2 (d=1,28 мм) | SE-MH 60 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 65 мм, 1/2 (d=1,38 мм) | SE-MH 65 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 28 мм, 5/8 (d=0,98 мм) | SE-MF 28 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 32 мм, 5/8 (d=0,98 мм) | SE-MF 32 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 36 мм, 5/8 (d=1,18 мм) | SE-MF 36 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 40 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-MF 40 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 45 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-MF 45 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 50 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-MF 50 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 55 мм, 5/8 (d=1,28 мм) | SE-MF 55 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 60 мм, 5/8 (d=1,38 мм) | SE-MF 60 LL |
|  | ИИгла режущая массивная 65 мм, 5/8 (d=1,38 мм) | SE-MF 65 LL |
| Иглы для гинекологии |
|  | ИИгла колющая усиленная 26 мм, 7/16 (d=0,88 мм) | SE-TG 26 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 31 мм, 7/16 (d=0,98 мм) | SE-TG 31 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 36 мм, 7/16 (d=0,98 мм) | SE-ТG 36 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 41 мм, 7/16 (d=1,08 мм) | SE-TG 41 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 45 мм, 7/16 (d=1,08 мм) | SE-ТG 45 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 51 мм, 7/16 (d=1,18 мм) | SE-TG 51 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 56 мм, 7/16 (d=1,28 мм) | SE-TG 56 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 61 мм, 7/16 (d=1,28 мм) | SE-TG 61 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 66 мм, 7/16 (d=1,38 мм) | SE-TG 66 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 71 мм, 7/16 (d=1,38 мм) | SE-TG 71 L |
|  | ИИгла колющая усиленная 76 мм, 7/16 (d=1,48 мм) | SE-TG 76 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 26 мм, 7/16 (d=0,88 мм) | SE-MG 26 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 31 мм, 7/16 (d=0,98 мм) | SE-MG 31 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 36 мм, 7/16 (d=0,98 мм) | SE-MG 36 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 41 мм, 7/16 (d=1,08 мм) | SE-MG 41 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 45 мм, 7/16 (d=1,08 мм) | SE-MG 45 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 51 мм, 7/16 (d=1,18 мм) | SE-MG 51 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 56 мм, 7/17 (d=1,28 мм) | SE-MG 56 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 61 мм, 7/16 (d=1,28 мм) | SE-MG 61 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 66 мм, 7/16 (d=1,38 мм) | SE-MG 66 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 71 мм, 7/16 (d=1,38 мм) | SE-MG 71 L |
|  | ИИгла режущая усиленная 76 мм, 7/16 (d=1,48 мм) | SE-MG 76 L |
| Иглы для абдоминальной хирургии |
|  | ИИгла колющая 13 мм, 1/2 (d=0,48 мм) | SE-TH 13 F |
|  | ИИгла колющая 18 мм, 1/2 (d=0,53 мм) | SE-TH 18 F |
|  | ИИгла колющая 21 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-TH 21 F |
|  | ИИгла колющая 24 мм, 1/2 (d=0,58 мм) | SE-TH 24 F |
|  | ИИгла колющая 29 мм, 1/2 (d=0,63 мм) | SE-TH 29 F |
|  | ИИгла колющая 32 мм, 1/2 (d=0,63 мм) | SE-TH 32 F |
|  | ИИгла колющая 34 мм, 1/2 (d=0,73 мм) | SE-TH 34 F |
|  | ИИгла колющая 36 мм, 1/2 (d=0,73 мм) | SE-TH 36 F |
|  | ИИгла колющая 40 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-TH 40 F |
|  | ИИгла колющая 45 мм, 1/2 (d=0,78 мм) | SE-TH 45 F |
|  | ИИгла колющая 50 мм, 1/2 (d=0,88 мм) | SE-TH 50 F |
|  | ИИгла колющая 55 мм, 1/2 (d=0,88 мм) | SE-TH 55 F |
|  | ИИгла колющая 60 мм, 1/2 (d=0,88 мм) | SE-TH 60 F |
|  | ИИгла колющая 18 мм, 3/8 (d=0,53 мм) | SE-TE 18 F |
|  | ИИгла колющая 24 мм, 3/8 (d=0,58 мм) | SE-TE 24 F |
|  | ИИгла колющая 29 мм, 3/8 (d=0,63 мм) | SE-TE 29 F |
|  | ИИгла колющая 34 мм, 3/8 (d=0,73 мм) | SE-TE 34 F |
|  | ИИгла колющая 40 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-TE 40 F |
|  | ИИгла колющая 45 мм, 3/8 (d=0,78 мм) | SE-TE 45 F |
|  | ИИгла колющая 50 мм, 3/8 (d=0,88 мм) | SE-TE 50 F |
|  | ИИгла колющая 55 мм, 3/8 (d=0,88 мм) | SE-TE 55 F |
|  | ИИгла колющая 24 мм, прямая (d=0,58 мм) | SE-ТS 24 F |
|  | ИИгла колющая 29 мм, прямая (d=0,63 мм) | SE-ТS 29 F |
|  | ИИгла колющая 34 мм, прямая (d=0,73 мм) | SE-ТS 34 F |
|  | ИИгла колющая 38 мм, прямая (d=0,78 мм) | SE-ТS 38 F |
|  | ИИгла колющая 43 мм, прямая (d=0,78 мм) | SE-ТS 43 F |
|  | ИИгла колющая 50 мм, прямая (d=0,88 мм) | SE-ТS 50 F |
| Иглы для офтальмологии |
|  | ИИгла колющая 11 мм, 5/16 (d=0,38 мм) | SE-TI 11* |
|  | ИИгла колющая 13 мм, 5/16 (d=0,43 мм) | SE-TI 13* |
|  | ИИгла колющая 15 мм, 5/16 (d=0,48 мм) | SE-TI 15* |
|  | ИИгла колющая 18 мм, 5/16 (d=0,53 мм) | SE-TI 18* |
|  | ИИгла колющая 21 мм, 5/16 (d=0,58 мм) | SE-TI 21* |
|  | ИИгла режущая 15 мм, 5/16 (d=0,48 мм) | SE-МI 15* |
|  | ИИгла режущая 18 мм, 5/16 (d=0,53 мм) | SE-МI 18* |
|  | ИИгла режущая 21 мм, 5/16 (d=0,58 мм) | SE-МI 21* |
|  | ИИгла шпательная 7 мм, 5/16 (d=0,33 мм) | SE-ZI 07* |
|  | ИИгла шпательная 9 мм, 5/16 (d=0,38 мм) | SE-ZI 09* |
|  | ИИгла шпательная 11 мм, 5/16 (d=0,38 мм) | SE-ZI 11* |
|  | ИИгла шпательная 13 мм, 5/16 (d=0,43 мм) | SE-ZI 13* |

* Эти позиции можно заказывать поштучно.

ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОРАЗОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИГЛ

пр-ва «МАНИ»

Корпорация «МАНИ» (г.Точиги, Япония) является мировым лидером по производству многоразовых хирургических игл.  Она первая в мире (с 1961 г.) начала выпускать хирургические иглы  из немагнитной нержавеющей стали марки 18/8 (по стандарту AISI 304 содержит 18% хрома, 8% никеля), отличающейся очень высокой коррозионностойкостью. В настоящее время на долю корпорации приходится 70% производства и 90% экспорта хирургических игл, выпускаемых в Японии. Иглы поставляются корпорацией в более чем 100 стран  и считаются одними из лучших в мире. Производство «МАНИ» сертифицировано по стандарту ИСО 9001.

Отличительными свойствами хирургических игл корпорации «МАНИ» являются:

( сверхвысокая острота игл. Благодаря использованию уникального метода кремниевого покрытия иглы обладают высокой прокалывающей и режущей способностью, которая сохраняется в течение очень длительного рабочего времени, включающего как непосредственное использование игл, так и их стерилизацию и хранение

( сверхгладкая поверхность игл. На них практически отсутствуют трещины, раковины, вмятины, царапины и заусенцы

( высокая упругость, позволяющая избегать повреждений при захвате иглодержателями

( высокая изломостойкость, что обеспечивает повышенную безопасность игл

( сверхвысокая коррозионная стойкость. Иглы способны выдерживать многократную стерилизацию, по количеству циклов на порядок большую по сравнению с иглами других фирм-изготовителей.

Эти технические характеристики обеспечили хирургическим иглам корпорации «МАНИ» очень высокую репутацию во всем мире.

Рекомендуемый способ стерилизации игл – автоклавирование.

| Иглы корпорации «МА-НИ» с пружинящим уш-ком предотвращают по-вреждение и захватывание биологических тка-ней благодаря закругленной кромке ушка и прорези для нити и уменьшают риск повреждения нити за счет специальной формы нитеприемника: I – пружинящее ушко (SE), II – режущее острие (М), III – колющее острие (Т) 1 – специальная форма нитепреемника позволяет избегать обрыва нити; 2 – закругленная кромка уменьшает вероятность повреждения тканей; 3 – прорез для нити не допускает захватывания тканей; 4 – гладкая поверхность ушка позволяет избегать повреждения нити; | 1 2 5 10 3 6 4 7 8 11 9 12 I II III | 5 – острая режущая кромка; 6 – безопасное режущее острие; 7 – полированная часть обеспечивает хорошую режущую способность; 8 – прессованные грани позволяют производить гладкое разрезание тканей; 9 – закругленная кромка исключает риск по-вреждения тканей при работе с иглодержателями; 10 – специальная форма острия минимизирует сопротивляемость тканей; 11 – усиленная часть для избежания искривлений игл при работе; 12 – гладкая поверхность. |
| --- | --- | --- |

ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ пр-ва РОССИИ

НДС не облагаются.

| Наименование | Обобщенный код | Кол-во в упак., шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Иглы с круглым острием (колющие) |
| Иглы хирургические прямые с пружинящим ушком | 0А1 | 50 |
| Иглы хирургические прямые с непружинящим ушком | 0А2 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с пружинящим ушком | 3А1 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с непружинящим ушком | 3А2 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с пружинящим ушком | 4А1 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 4/8 окружности, с непружинящим ушком | 4А2 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с пружинящим ушком | 5А1 | 50 |
| Иглы с трехгранным острием (режущие) |
| Игла анатомическая 1В2-1,8х108 | 1В2 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 2/8 окружности, с пружинящим ушком | 2В1 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 2/8 окружности, с непружинящим ушком | 2В2 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с пружинящим ушком | 3В1 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 3/8 окружности, с непружинящим ушком | 3В2 | 50 |
| Иглы хирургические диам.0,6–0,9 мм, изогнутые на 4/8 окружности, с пружинящим ушком | 4В1-0,6 – 0,9 | 50 |
| Иглы хирургические диам.1,0–2,0 мм, изогнутые на 4/8 окружности, с пружинящим ушком | 4В1-1,0 – 2,0 | 50 |
| Иглы хирургические, изогнутые на 5/8 окружности, с пружинящим ушком | 5В1 | 50 |
| Структура детального кода 0 А 2 – 0,4 х 18 |
| Тип иглы | Код типа | Острие | Код острия | Эскиз иглы |
| Игла прямая | 0 | Круглое | А |  |
| Игла прямая с изогнутым концом | 1 | Трехгранное | В |  |
| Игла, изогнутая на 2/8 окружности | 2 | Трехгранное | В |  |
| Игла, изогнутая на 3/8 окружности | 3 | Круглое | А |  |
|  |  | Трехгранное | В |  |
| Игла, изогнутая на 4/8 окружности | 4 | Круглое | А |  |
|  |  | Трехгранное | В |  |
| Игла, изогнутая на 5/8 окружности | 5 | Круглое | А |  |
|  |  | Трехгранное | В |  |
| Ушко | Код ушка | Эскиз ушка |
| Пружинящее | 1 |  |
| Непружинящее | 2 |  |
| Диаметр игольной проволоки, мм | Длина развернутой иглы, мм |

#### НОМЕНКЛАТУРА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИГЛ пр-ва РОССИИ

| № п/п | Код | Обл. прим. | Макс. допуст. номер нити | № п/п | Код | Обл. прим. | Макс. допуст. номер нити | № п/п | Код | Обл. прим. | Макс. допуст. номер нити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0А1-0,6х22 | КШ | 1 |  | 3А2-0,4х8 | ГШ | - |  | 4А2-0,4х22 | СШ | - |
|  | 0А1-0,6х30 | КШ | 1 |  | 3В1-0,6х20 | КМС | 1 |  | 4А2-0,4х25 | СШ | - |
|  | 0А1-0,6х36 | КШ | 1 |  | 3В1-0,7х28 | КМС | 2 |  | 4В1-0,6х20 | ГШ | 1 |
|  | 0А1-0,7х18 | СШ | 2 |  | 3В1-1,1х36 | КМС | 2 |  | 4В1-0,6х30 | ГШ | 1 |
|  | 0А1-0,7х45 | КШ | 2 |  | 3В1-1,1х50 | КМС | 3 |  | 4В1-0,7х28 | КМС | 2 |
|  | 0А1-0,7х55 | КШ | 2 |  | 3В1-1,2х55 | КМС | 4 |  | 4В1-0,9х22 | КМС | 3 |
|  | 0А1-0,8х22 | СШ | 2 |  | 3В1-1,2х60 | КМС | 4 |  | 4В1-0,9х36 | КМС | 3 |
|  | 0А1-0,8х65 | КШ | 2 |  | 3В1-1,3х70 | КМС | 4 |  | 4В1-1,0х25 | КМС | 3 |
|  | 0А1-0,8х75 | КШ | 2 |  | 3В1-1,5х85 | КМС | 4 |  | 4В1-1,0х45 | КМС | 3 |
|  | 0А2-0,4х18 | СШ | - |  | 3В2-0,6х30 | ГШ | - |  | 4В1-1,1х30 | КМС | 3 |
|  | 0А2-0,4х25 | СШ | - |  | 4А1-0,6х20 | КШ | 1 |  | 4В1-1,1х50 | КМС | 3 |
|  | 0А2-0,4х30 | СШ | - |  | 4А1-0,6х30 | КШ | 1 |  | 4В1-1,2х35 | КМС | 3 |
|  | 1В2-1,8х108 | АВ | - |  | 4А1-0,6х36 | КШ | 1 |  | 4В1-1,2х55 | КМС | 3 |
|  | 2В1-0,6х20 | ГШ | 1 |  | 4А1-0,7х25 | КШ | 2 |  | 4В1-1,3х40 | КМС | 4 |
|  | 2В1-0,8х32 | ГШ | 2 |  | 4А1-0,7х45 | КШ | 2 |  | 4В1-1,3х65 | КМС | 4 |
|  | 2В1-0,9х40 | ГШ | 3 |  | 4А1-0,7х50 | КШ | 2 |  | 4В1-1,4х75 | КМС | 4 |
|  | 2В2-0,4х7,5 | ГШ | - |  | 4А1-0,7х55 | КШ | 2 |  | 4В1-1,5х50 | КМС | 4 |
|  | 2В2-0,4х9 | ГШ | - |  | 4А1-0,8х32 | КШ | 2 |  | 4В1-1,8х60 | КМС | 6 |
|  | 3А1-0,6х20 | КШ | 1 |  | 4А1-0,8х65 | КШ | 2 |  | 4В1-1,8х70 | КМС | 6 |
|  | 3А1-0,6х36 | КШ | 1 |  | 4А1-0,9х22 | КМС | 3 |  | 5А1-0,9х22 | КМС | 3 |
|  | 3А1-0,7х45 | КШ | 2 |  | 4А1-0,9х36 | КМС | 3 |  | 5А1-1,1х30 | КМС | 3 |
|  | 3А1-0,8х32 | КШ | 2 |  | 4А1-1,0х45 | КМС | 3 |  | 5А1-1,2х36 | КМС | 4 |
|  | 3А1-0,8х65 | КШ | 2 |  | 4А1-1,1х30 | КМС | 3 |  | 5А1-1,3х50 | КМС | 4 |
|  | 3А1-0,9х36 | КМС | 3 |  | 4А1-1,2х35 | КМС | 4 |  | 5А1-1,4х60 | КМС | 4 |
|  | 3А1-1,0х45 | КМС | 3 |  | 4А1-1,2х60 | КМС | 4 |  | 5В1-0,9х22 | КМС | 3 |
|  | 3А1-1,1х50 | КМС | 3 |  | 4А1-1,3х40 | КМС | 4 |  | 5В1-1,0х25 | КМС | 3 |
|  | 3А1-1,2х60 | КМС | 4 |  | 4А1-1,4х75 | КМС | 4 |  | 5В1-1,1х30 | КМС | 3 |
|  | 3А1-1,3х70 | КМС | 4 |  | 4А1-1,5х50 | КМС | 4 |  | 5В1-1,2х36 | КМС | 4 |
|  | 3А1-1,4х75 | КМС | 4 |  | 4А1-1,8х70 | КМС | 6 |  | 5В1-1,3х50 | КМС | 4 |
|  | 3А1-1,8х90 | КМС | 6 |  | 4А2-0,4х12 | СШ | - |  | 5В1-1,4х60 | КМС | 4 |
|  | 3А2-0,4х10 | ГШ | - |  | 4А2-0,4х16 | СШ | - |  |  |  |  |
|  | 3А2-0,4х18 | ГШ | - |  | 4А2-0,4х18 | СШ | - |  |  |  |  |

Условные обозначения: АВ – при анатомических вскрытиях, ГШ – для глазного шва, КМС – для сшивания кожи,  мышц и  сухожилий,

КШ – для кишечного шва, СШ – для сосудистого шва.

# Text boxes

1