стол «Практик» операционный/смотровой по Виноградову 1200х700х900мм. Регулировка столешницы трех отдельно регулирующихся створок. Масса стола до 50 кг, масса фиксируемых животных до 80 кг.        Используемые материалы: сталь окрашенная полимерной краской, нержавейка.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

стол «Классический 2» операционный/смотровой по Виноградову 1200х700х700мм. Регулировка столешницы трёх створок, высоты подъема столешницы 700-1100мм, наклона столешницы  до 30 гр. Масса стола до 65 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: сталь окрашен ная  полимерной краской, нержавейка.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

Стол «Классический» операционный/смотровой  по Виноградову 1200х7-              1200х700х700мм. Регулировка трёх створок столешницы, высоты подъема столешницы  столешницы 700-1100мм, наклона до 30 гр., поворота до 60 гр.

Масса стола до 80 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг.

Материалы: сталь окрашенная полимерной краской, нержавейка.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

стол «Профессионал» операционный/смотровой. Размеры 1220 х

х540х900мм. Регулировка двух независимых створок столешницы до 50гр.

Система сбора биожидкостей. Масса стола  до 50 кг. Масса фиксируемых

животных до 80 кг. Материалы: сталь окрашенная полимерной краской.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

стол «Супер»  операционный. Размеры 1220х540х900мм.

Регулировка двух независимых створок. Регулировка натяжения на четыре ко                     конечности. Регулировка высоты столешницы 800-1100мм.Система сбора

биожидкостей. Масса стола до 80 кг. Масса фиксируемых животных до 80кг.

Материалы: сталь окрашенная полимерной краской.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

стол «Переносной» операционный/смотровой. Размеры 1000 х

500х930мм. Размеры в сложенном виде 1000х500х200мм. Отверстия в

столешнице, ободок для фиксации конечностей посредством верёвок. Масса

стола до 17 кг. Масса фиксируемых животных до 40 кг.

Материалы: сталь окрашенная полимерной краской.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или нержавейка

СТОЛ «Докторвет 2» смотровой /операционный / на колесах или на опорах

Столешница 1200х600мм. Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм.

Масса стола до  50 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: столешница

из зеркальной или матовой нержавейки, основание из стали с полимерным                          покрытием.       Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или матовая пищевая нержавейка, зеркальная техническая нержавейка

*НОВИНКА*  стол «Супервет» смотровой / операционный. Столешница 600х1200 мм.  Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм. Масса стола

до  60 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: столешница                          из зеркальной или матовой нержавейки, основание из стали с полимерным покрытием. Система сбора биологических жидкостей  на одну емкость. На заказ возможно изготовление на колесах с тормозом.

Варианты изготовления: порошковое покрытие (Финляндия) или матовая пищевая нержавейка, зеркальная техническая нержавейка

лампа « МИНИ»     напольная, передвижная, трёхрефлекторная,

220В, комплектуется круглыми светильниками из трёх ламп по 100 Вт или

Квадратными светильниками их трёх энергосберегающих плоских ламп по

30 Вт /малонагревающихся/. Масса лампы до 35 кг. Регулировка наклона,

поворота и высоты /от 2200 до 2700 мм/ светильника.

Цена 16200-00   /с круглыми, стеклянными плафонами/

Цена 17300-00   /с квадратными пластиковыми плафонами, без нагрева/

Носилки « КОТиПЕС» на роликах с двумя ремнями для фиксации

тела животных. Масса носилок до 7 кг. масса фиксируемых животных до 70 кг.

Материал кожзаменитель и сталь окрашенная полимерной краской.

Размеры носилок 1000х450х90мм.

стойка для растворов «СиР» напольная на пластиковых колесах или опорах.

Регулировка высоты подъема растворов от 1100 до 1600мм что обеспечивает

регулировку скорости тока жидкости от 1 капли до струйного вливания в секунду.

Возможность крепления до 4-х емкостей  50-500 мл. Разборная для перевозки.

тележка «МИКРА» для размещения инструмента, оборудования, УЗИ и т.д.

размер тележки 400х500х900 мм /ДхШхВ/. На поворотных колесах+тормоз ф100мм.

Две полки из нержавейки /несъемные/. Внизу расположена тумба для проводов,

блока питания и т.д.

тележка «МИКРА 2» для инструмента, оборудования, УЗИ и т.д.

размер тележки 800х500х900 мм /ДхШхВ/. На поворотных колесах+тормоз ф100мм.

Две полки из нержавейки /несъемные/. Внизу расположена тумба для проводов,

блока питания и т.д.

Тележка инструментальная. Размеры лотка 700х400 мм. Регулировка

высоты 770-1200 мм. Масса тележки до 12 кг.  Разборная система для

транспортировки. Возможна комплектация на заказ лотка из нержавеющей стали

или из крашеного металла. В основании четыре роликовых опоры ф20-45 мм.

СМОТРОВЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ И СТОЛЫ КАТАЛКИ «МАСТЕР»

стол «Мастер»  смотровой для процедур проведение внутривенных

инфузий растворов, стрижки собак кошек и т.д. Столешница 600х1200 мм или

600х900 мм. Высота столов 700 или 800 мм. Каркас металлический покрыт

полимерной краской. Мягкая несъемная столешница с покрытием из линолеума

/стойкая к повреждению когтями животных/. Масса стола до 25 кг.

стол «Мастер 1»  смотровой 1200х600х900 мм. Без колес на

пластиковых опорах с одной верхней мягкой несъемной рентгенопрозрачной

полкой, покрытой прочным непромокаемым «тентом».

/на опорах/

/на колёсах ф125мм+2тормозных колеса/

стол «Мастер 8»  смотровой/«каталка» 1200х600х900 мм. С двумя

съемными мягкими рентгенопрозрачными полками, покрытыми прочным «тентом».

Цена 14600-00 /на колёсах ф125мм+крючки для фиксации конечностей животных/

стол «Мастер 2»  смотровой 1200х600х900мм. С двумя съемными

мягкими рентгенопрозрачными полками. Без колес на  пластиковых опорах.

/без колес+крючки для фиксации конечностей животных/

Стол «Мастер 8р»  для рентгенкабинета. «Каталка» 1200х600х800 мм.

Материал рентгенопрозрачные мягкие или пластиковые полки

на выбор количество полок. Вес животных до 80 кг.

/с одной мягкой или пластиковой полкой/

/с двумя мягкими или пластиковыми полками/

/с тремя мягкими или пластиковыми полками/

стол «Мастер 3»  смотровой 1200х600х900мм. С одной несъёмной

металлической полкой с полимерным покрытием. Масса стола до 30кг.

Вес нагрузки на стол пациентом до 60 кг.

/без колес+крючки для фиксации конечностей животных/

стол «Мастер 9»  смотровой/«каталка» 1200х600х900мм. С одной

несъёмной металлической полкой с полимерным покрытием. Масса стола до 35

кг. Масса животных до 60 кг. Крючки под верхней столешницей = 6шт.

/на колёсах+тормоз+крючки для фиксации животных/

стол «Мастер 10»  смотровой /«каталка» 1200х600х900мм. С двумя

несъемными металлическими полками с полимерным покрытием. Масса стола до

40 кг. Масса животных до 60 кг. Крючки под верхней столешницей = 6шт.

/на колесах+тормоз+крючки для фиксации животных/

стол «Мастер 4»  смотровой на пластиковых опорах.

1200х600х900мм с двумя металлическими полками с полимерным покрытием.

Масса стола до 35 кг. Масса животных до 60кг. Крючки под столешницей =

6шт.

стол «Мастер 5»  смотровой на пластиковых опорах. 1200х600

х900мм. С одной металлической полкой из нержавеющего металла.  Масса

стола до 30 кг. Масса животных до 60 кг. Крючки под столешницей = 6шт.

стол «Мастер 11»  смотровой/«каталка» на колесах. С одной

металлической несъемной полкой из нержавеющего металла. 1200х600х900

мм. Масса стола до 35 кг. Масса животных до 60 кг. Крючки под

столешницей = 6шт. Тормозное устройство.

стол «Мастер 12»  смотровой без колес. 1200х600х900мм. С

двумя несъемными полками из нержавеющего металла. Масса стола до 40 кг.

Масса животных до 60 кг. Крючки под столешницей = 6шт. Тормозн. устр-во.

стол «Мастер 13» смотровой/лабор.без колес1200х600х900мм. С

двумя металлическими полками. Верхняя полка выполнена в виде «кюветы»

высота бортика от 20мм. Возможно выполнения сливного отверстия /на

заказ/. Масса стола до 40кг. Масса животных до 60 кг.

стол «Мастер 14»  смотровой/лабораторный вскрывочный. 1200х600

х900мм. С одной не съемной полкой из нержавеющего металла в виде «кюветы»

высота бортика 10-15 мм.  Масса стола до 30 кг.

СТОЛ КРУГЛЫЙ  диаметр столешницы  760 мм высота 760 мм на пластиковых

опорах  подстолье из металла окрашенного полимерной эмалью, столешница

пластик окантовка пвх. Применение с резиновым ковриком /не

комплектуется/  для стрижки. осмотра мелких животных или как обеденный

СТОЛ КВАДРАТНЫЙ  столешница 720х720 мм высота 760 мм на пластик.опорах

подстолье металл окрашенный полимерной эмалью, столешница пластик

окантован пвх. Применяется с резиновым ковриком /не комплектуется/ для

стрижки, осмотра мелких животных или как обеденный